报价单

项目名称：东江新城院区中央空调新风机智能化改造项目

| 序号 | 货物/服务 名称 | 品牌 | 规格型号/ 服务类型 | 数量 | 单价 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC全新 FX3U | 三菱原装 | 3U | 54 |  | 个 | 定制新风机控制箱 |
| 2 | 电子电源 |  | dc24v10A | 54 |  | 个 |  |
| 3 | MTC传感器 |  | 10K | 54 |  | 个 |  |
| 4 | 机房电箱 |  | 500x400x200 | 54 |  | 个 |  |
| 5 | 继电器模组 |  | 10路 | 54 |  | 个 |  |
| 6 | 隔离型控制保护开关 |  | 32A | 54 |  | 个 |  |
| 7 | 接地排 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 8 | 接零排 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 9 | 控制接线端子 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 10 | 工作指示灯 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 11 | 接线端子 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 12 | 导轨 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 13 | 辅材 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 14 | A9空气开关断路器iC65N | 施耐德 | A9 | 54 |  | 个 |  |
| 15 | 保险 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 16 | AC24V变压器 |  | 16A（3P） | 54 |  | 个 |  |
| 17 | 电箱专用控制线 |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 18 | 定制人工（含程序编译） |  |  | 54 |  | 个 |  |
| 1 | 电子电源 |  | dc24v10A | 2 |  | 个 | 定制住院部二#楼风冷模块控制箱 |
| 2 | MTC传感器 |  | 10K | 3 |  | 个 |  |
| 3 | 继电器模组 |  | 10路 | 2 |  | 个 |  |
| 4 | 三菱原装PLC全新FX3U |  | 3U | 2 |  | 个 |  |
| 5 | 户外电箱 |  | 600X500X400 | 1 |  | 个 |  |
| 6 | 机房电箱 |  | 500x400x200 | 1 |  | 个 |  |
| 7 | 保险 |  |  | 4 |  | 个 |  |
| 8 | 压力传感器 |  | DC24V(4-20MA) | 2 |  | 个 |  |
| 9 | 温度传感器套管 |  | MTC 10K | 2 |  | 个 |  |
| 10 | 球阀 |  | 不锈管4分 | 2 |  | 个 |  |
| 11 | 定制人工（含程序编译） |  |  | 2 |  | 个 |  |
| 1 | 双芯屏蔽线 |  | 1.5平方 | 40 |  | 米 | 安装组网 |
| 2 | 485集线器 |  | 1分8口 | 3 |  | 个 |  |
| 3 | 485中继放大器 |  | 1分2口 | 4 |  | 个 |  |
| 4 | 安装人工（含中控程序编译） |  |  | 56 |  | 台 |  |
| 1 | 空气开关带漏电保护断路器A型 1P+N C16A 漏保 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 55 |  | 个 |  |
| 2 | 施耐德三相交流接触器 LC1D18 小型接触器220v | 施耐德 | 20A | 53 |  | 个 |  |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 1830 |  | 米 |  |
| 4 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*3 | 280 |  | 米 |  |
| 5 | 铜芯电缆线 |  | 2.5*2 | 114 |  | 米 |  |
| 6 | 铜芯电缆线 |  | 2.5*3 | 200 |  | 米 |  |
| 7 | PVC管套及配件 |  | DN20 | 2344 |  | 米 |  |
| 8 | 保温拆除及重新保温阀门 |  |  | 1200 |  | 米 |  |
| 9 | 管道焊接及配电安装 |  |  | 1200 |  | 米 |  |
| 10 | 电动碟阀 |  | DN200 | 1 |  | 个 |  |
| 11 | 电动碟阀 |  | DN150 | 2 |  | 个 |  |
| 12 | 电动碟阀 |  | DN100 | 1 |  | 个 |  |
| 13 | 法兰片 |  | DN200 | 2 |  | 个 |  |
| 14 | 法兰片 |  | DN150 | 4 |  | 个 |  |
| 15 | 法兰片 |  | DN100 | 2 |  | 个 |  |
| 16 | 法兰连接螺丝 |  |  | 64 |  | 套 |  |
| 17 | 附材 |  |  | 1 |  | 项 |  |
| 18 | 开铝合金检修口 |  | 450*450 | 17 |  | 个 |  |
| 19 | 天花开口及安装 |  |  | 17 |  | 个 |  |
| 20 | 调试安装 |  |  | 54 |  | 台 |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 76 |  | 平方 |  |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 52 |  | 平方 |  |
| 3 | 瓷砖 |  | 800×400mm | 30 |  | 块 |  |

盘管机线路改造部分明细清单

| 序号 | 货物/服务 名称 | 品牌 | 规格型号/ 服务类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）9楼A区康复科（45#机箱） （3组线路所在电箱各安装一个空开和一个接触器，然后拉一条1.5平方电缆到新风机配电箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 100 | 米 |
| 4 | 铜芯电缆线 |  | 2.5*2 | 60 | 米 |
| 5 | PVC管套及配件 |  | DN20 | 160 | 米 |
| 6 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二）8楼A区肿瘤科（44#机箱） （3组线路所在电箱各安装一个空开和一个接触器，然后拉一条1.5平方电缆到新风机配电箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 100 | 米 |
| 4 | 铜芯电缆线 |  | 2.5*2 | 18 | 米 |
| 5 | PVC套管 |  | DN20 | 118 | 米 |
| 6 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （三）8楼B区心病科（43#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 100 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 100 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （四）7楼A区脑病科（42#机箱） （3组线路所在电箱各安装一个空开和一个接触器，然后拉一条1.5平方电缆到新风机配电箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 100 | 米 |
| 4 | 铜芯电缆线 |  | 2.5*2 | 18 | 米 |
| 5 | PVC套管 |  | DN20 | 118 | 米 |
| 6 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （五）7楼B区儿科（41#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 130 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 130 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （六）6楼A区内分泌科（40#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 100 | 米 |
| 4 | 铜芯电缆线 |  | 2.5*2 | 18 | 米 |
| 5 | PVC套管 |  | DN20 | 118 | 米 |
| 6 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （七）6楼B区内二科（39#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 130 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 130 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （八）5楼A区骨二科（38#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 100 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 100 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （九）5楼B区骨三科（37#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 130 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 130 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十）4楼A区产科（35#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 100 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 100 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十一）4楼B区外科（46#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 130 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 130 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十二）4楼行政区域冷冻水供水总管上加装DN150电动阀1个、拉2条3芯1.5平方电缆线到强电房（31#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动碟阀 | 塘沽TVT | DN150 | 1 | 个 |
| 2 | 法兰片 |  | DN150 | 2 | 个 |
| 3 | 法兰连接螺丝 |  |  | 16 | 套 |
| 4 | 保温拆除及重新保温阀门 |  |  | 1 | 项 |
| 5 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*3 | 120 | 米 |
| 6 | PVC套管 |  | DN20 | 120 | 米 |
| 7 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| 8 | 管道焊接及配电安装 |  |  | 1 | 项 |
| （十三）2楼检验科区域冻水总管上加装DN200电动阀1个、拉2条3芯1.5平方电缆线到电生理室门口新风机电箱（19#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动碟阀 | 塘沽TVT | DN200 | 1 | 个 |
| 2 | 法兰片 |  | DN200 | 2 | 个 |
| 3 | 法兰连接螺丝 |  |  | 16 | 套 |
| 4 | 保温拆除及重新保温阀门 |  |  | 1 | 项 |
| 5 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*3 | 40 | 米 |
| 6 | PVC套管 |  | DN20 | 40 | 米 |
| 7 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十四）1楼影像科区域冷冻水总管上加装DN150电动阀1个、拉2条3芯1.5平方电缆线到影像科护士站新风机电箱（10#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动碟阀 | 塘沽TVT | DN150 | 1 | 个 |
| 2 | 法兰片 |  | DN150 | 2 | 个 |
| 3 | 法兰连接螺丝 |  |  | 16 | 套 |
| 4 | 保温拆除及重新保温阀门 |  |  | 1 | 项 |
| 5 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*3 | 40 | 米 |
| 6 | PVC套管 |  | DN20 | 40 | 米 |
| 7 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十五）1楼发热门诊区域冷冻水供水管总管上加装DN100电动阀1个、拉拉2条3芯1.5平方电缆线到急诊示教室新风机电箱（4#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电动碟阀 | 塘沽TVT | DN100 | 1 | 个 |
| 2 | 法兰片 |  | DN100 | 2 | 个 |
| 3 | 法兰连接螺丝 |  |  | 16 | 套 |
| 4 | 保温拆除及重新保温阀门 |  |  | 1 | 项 |
| 5 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*3 | 80 | 米 |
| 6 | PVC套管 |  | DN20 | 80 | 米 |
| 7 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十六）3楼治未病中心（27#和50#机箱） ①（3组线路所在电箱各安装一个空开和一个接触器，然后1组拉一条1.5平方电缆到3楼2号机房电箱，另外2组各拉1条1.5平方电缆到3楼热成像室旁新风机电箱） ②艾灸室旁电箱拉1组2.5平方线（火、零、地）拉12台盘管机，健康资讯室里电箱拉出1组2.5平方线（火、零、地）接9台盘管机 |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 5 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 80 | 米 |
| 4 | 铜芯电缆线 |  | 2.5*3 | 200 | 米 |
| 5 | PVC套管 |  | DN20 | 200 | 米 |
| 6 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十七）3楼各中医（27#电箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 20 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 20 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十八）3楼骨伤科门诊（27#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 40 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 40 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （十九）健康管理中心（25#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 2 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 2 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 50 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 50 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十）2楼内科（13#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 2 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 2 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 50 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 50 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十一）2楼外科肛肠科（15#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 40 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 40 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十二）2楼眼科耳鼻喉科（15#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 35 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 35 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十三）2楼口腔科（15#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 35 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 35 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十四）2楼皮肤科（15#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 35 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 35 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十五）1楼妇产科（2#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 35 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 35 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十六）1楼儿科（2#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 35 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 35 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十七）1楼煎药房（4#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 25 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 25 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十八）1楼急诊抢救室（3#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 1 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 1 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 30 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 30 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （二十九）1楼急诊输血室、值班区、病案室（4#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 漏电空开 | 施耐德 | 16A（1P+N） | 3 | 个 |
| 2 | 小型接触器 | 施耐德 | 20A | 3 | 个 |
| 3 | 铜芯电缆线 |  | 1.5*2 | 100 | 米 |
| 4 | PVC套管 |  | DN20 | 100 | 米 |
| 5 | 附材 |  |  | 1 | 项 |
| （三十）盘管机线路改造要在石膏板天花上开口及安装检修口（17个） |  |  |  |  |  |
| 1 | 铝合金检修口 |  | 450*450 | 17个 |  |
| 2 | 天花开口及安装 |  |  | 17个 |  |

墙面天花修复部分明细清单

| 序号 | 货物/服务 名称 | 品牌 | 规格型号/ 服务类型 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）3楼手术等候区电箱 （过后勤楼连廊位置） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （二）3楼中间过道电箱 （小店上方） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （三）3楼中医展示馆电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （四）3楼2号机房电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （五）7楼B区儿科（41#机箱） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （六）2楼电生理检查室后面电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 2 | 平方 |
| 3 | 800×400mm瓷砖 |  |  | 2 | 块 |
| （七）2楼电生理检查室前面门口电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 6 | 平方 |
| 3 | 800×400mm瓷砖 |  |  | 4 | 块 |
| （八）2楼中间过道电箱 （小店上方） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 6 | 平方 |
| 3 | 800×400mm瓷砖 |  |  | 4 | 块 |
| （九）2楼中间过道电箱 （小店上方消防通道处） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （十）2楼扶梯旁电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 2 | 平方 |
| 3 | 800×400mm瓷砖 |  |  | 2 | 块 |
| （十一）2楼内科护士站电箱 （李勇生诊室旁） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （十二）2楼血透门口电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （十三）1楼DR1室门口电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （十四）1楼影像科护士站电箱 （医保服务园屏显对面） |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 16 | 平方 |
| 3 | 800×400mm瓷砖 |  |  | 7 | 块 |
| （十五）1楼妇产科护士站电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| （十六）1楼急诊特殊诊室电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 16 | 平方 |
| 3 | 800×400mm瓷砖 |  |  | 7 | 块 |
| （十七）1楼中心药房里面电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 2 | 平方 |
| 3 | 800×400mm瓷砖 |  |  | 2 | 块 |
| （十八）1楼住院部大厅电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |
| 2 | 瓷砖修复 |  |  | 2 | 平方 |
| 3 | 800×400mm瓷砖 |  |  | 2 | 块 |
| （十九）1楼4号机房电箱 |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙面和天花修复 |  |  | 4 | 平方 |