## 机房维保
惠州市中医医院机房设备维保服务清单
序号 | 设备类别 | 品牌 | 设备型号 | 配置情况 | 序列号 | 数量 | 生产日期 | 过保日期 | 单价 | 总价 | 备注
物理环境设备 | [8 empty] | 393600 | 393600
1 | UPS | 科士达 | YMK 3300-130 | 模块化 30kva | 110029698A46009900001 | 1
2 | UPS电池 |  |  | 12V 100AH |  | 32 | 2019-12-01
3 | 精密空调1 | 艾默生 | DME12MCT1 | 12.5kw | 21F01050702143010001 | 1
4 | 精密空调2 | 艾默生 | DME12MCT1 | 12.5kw | 21F01050702143010002 | 1
机柜设备
G01柜 | [5 empty] | 1
1 | 无线控制器 | 禾道无线 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 关机
2 | 防统方 |  |  |  | M13090690001 | 1
3 | 核心交换机1 | 锐捷 | RG-S 8610 | M8600-24SFP/12GT-EC *2块 M8600-24GT/12SFP-EC | G1GC11T000145 | 1
G02柜
1 | 深信服探针 | 深信服 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 卫健局
2 | 防火墙 | 深信服 | AF-1320 | 5039007240 |  | 1 |  |  |  |  | 未接线
3 | 锐捷无线AC | 锐捷 | RG-WS5302 |  |  | 1
4 | 锐捷安全网关 | 锐捷 | RG-EG2000SE |  |  | 1 |  |  |  |  | 无用
5 | 蓝盾FW | 蓝盾 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 无用
6 | 核心交换机2 | 锐捷 | RG-S 8610 | M8600-24SFP/12GT-EC *2块 M8600-24GT/12SFP-EC | G1GC11T000146 | 1
G03柜
1 | 交换机 | H3C | E552-H3 |  | 210235A0GLB13B900166 | 1 | 2014-03-14 | 2015-06-14
G06柜
1 | 服务器 | 戴尔 | DELL R490xa |  | 73NKYQ3 | 1 | 2022-06-22 | 2025-06-25
2 | 服务器 | 戴尔 | DELL R490xa |  | 63NKYQ3 | 1 | 2022-06-22 | 2025-06-25
3 | CA电子认证服务器 |  | UniTrust Dis |  | 2020102810210640 | 1
4 | 服务器 | 华为 | 2288H V5 |  | 2102312TSKN0L4000516 | 1
5 | 交换机 | Centec | E350-8TS12X |  | E128GD2040B0 001E0800398C | 1
6 | 服务器 | 宏杉 | MS 3300 |  | JHQSB93 | 1 | 2020-12-12 | 2024-03-13
7 | 服务器 | 宏杉 | MS 3300 |  | HHQSB93 | 1 | 2020-12-12 | 2024-03-13
8 | 服务器 | 宏杉 | MS 3300 |  | 1JQSB93 | 1 | 2020-12-12 | 2024-03-13
9 | 服务器 | 戴尔 | R240 |  | HLC51K3 | 1 | 2021-10-23 | 2024-12-16 |  |  | 心电
10 | 服务器 | 戴尔 | R740 |  | 1YKLYL3 | 1 | 2022-01-02 | 2025-01-03 |  |  | 心电
G07柜
1 | 时间服务器 |  |  |  | SN190406180 | 1
2 | 服务器 | H3C | Uis-Cell 3010 G3 |  | 210235A3M4H201000520 | 1 | 2020-02-20 | 2023-05-21 |  |  | HPAC
3 | 用户认证服务器 | Trust Byte | UAS-P2 |  | TB-20200618004 | 1
4 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M3 |  | 214252052 | 1 | 2014-06-17 | 2017-07-31 |  |  | HIS测试
5 | 服务器 | 戴尔 | R440 |  | GFR3V53 | 1 | 2021-10-28 | 2023-10-29 |  |  | 锐科
6 | 服务器 | 联想 | ThinkServer RS140 |  | NC02013455 | 1 | 2016-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 建行
7 | 服务器 | 联想 | ThinkServer RS140 |  | NC02013454 | 1 | 2016-08-09 | 2019-08-09 |  |  | 建行
8 | 服务器 | HPE | DL560 G8 |  | 6CU534VDBX | 1 |  |  |  |  | 微信
9 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M4 |  | 817293660 | 1 | 2017-06-20 | 2020-07-31 |  |  | 在线药房
10 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M4 |  | 817226360 | 1 | 2017-03-20 | 2020-04-30 |  |  | 颗厘
11 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M4 |  | 718232533 | 1 | 2018-06-17 | 2021-07-03 |  |  | 体质
12 | 服务器 | 戴尔 | R730 |  | 2DGCYK2 | 1 | 2017-07-27 | 2022-10-30
13 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M4 |  | 819447596 | 1 | 2019-10-10 | 2022-11-30 |  |  | 五个一
14 | 服务器 | 浪潮 | NF5270M4 |  | 719242752 | 1 | 43689 | 44834 |  |  | PACS（关机）
G08柜
1 | 服务器 | IBM | System X3850 X5 |  | 06CL905 | 1
2 | 存储 | 宏杉 | MS 3000 | SP3100A *2块 电源 *2 | 主控板1序列号：20020300293145000007 主控板2序列号：20020300293145000006 | 1
3 | 存储交换机 | 浪潮 | FS5800 |  | 214243363 | 1
4 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M3 |  | 214252051 | 1 | 2014-06-17 | 2017-07-31
5 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M3 |  | 214252053 | 1 | 2014-06-17 | 2017-07-31 |  |  | OA
6 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M3 |  | 214252056 | 1 | 2014-06-17 | 2017-07-31
7 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M3 |  | 214252391 | 1 | 2014-06-19 | 2018-08-30 |  |  | HIS备用
8 | 服务器 | IBM | System X3850 X5 |  | 06CL910 | 1 |  |  |  |  | 数据库备用
9 | 服务器 | IBM | System X3850 X5 |  | 06CL915 | 1 |  |  |  |  | 数据库备用
G09柜
1 | 存储 | 火星舱 | MSA-DSA-E16 |  | S20200107C006 | 1
2 | 服务器 | 曙光 | 1620-G10 |  | 9800069400542897 | 1
3 | 存储 | 宏杉 | MS 3000 | SP3100A *2块 电源 *2 | 主控板1序列号：20020300293146000001 主控板2序列号：20020300293146000002 | 1
4 | 负载均衡 | 浪潮 | TS8650G3 |  | 214219367 | 1 | 41744 | 42886 |  |  | 关机
5 | 存储交换机 | 浪潮 | FS5800 |  | 214243367 | 1
6 | 服务器 | H3C | Uis-Cell 3010 G3 |  | 210235A3M4H201000519 | 1 | 2020-02-20 | 2023-05-21
7 | 服务器 | H3C | Uis-Cell 3010 G3 |  | 210235A3M4H201000518 | 1 | 2020-02-20 | 2023-05-21
8 | 服务器 | 浪潮 | NF5280M3 |  | 214252055 | 1 | 2014-06-17 | 2017-07-31 |  |  | HIS备用
9 | 服务器 | 浪潮 | NF8560M2 |  | 214250390 | 1 | 2014-06-14 | 2017-07-31 |  |  | HIS
10 | 服务器 | 浪潮 | TS850 |  | 214237085 | 1 | 41775 | 42916 |  |  | 数据库（关机）
地上设备
1 | PC | 联想 | 启天 H430-B317 |  |  | 1 |  |  |  |  | 不良事件前置机
2 | PC | 联想 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 国药
3 | PC | 联想 |  |  |  | 1
4 | PC | 联想 |  |  |  | 1
5 | PC | 联想 |  |  |  | 1
6 | PC | 联想 |  |  |  | 1
7 | 防火墙 | 长亭科技 | SL-H20-3000 |  | CT010120191213A8BC | 1 |  |  |  |  | 测试
8 | 交换机 | H3C | S5110-52P |  | 219801A0JT9161Q01421 | 1
9 | 合计（元）（含65台/套设备及维保合同内新增设备）： | [7 empty] | 393600