附件一：

电梯参数表

| 电梯规格 | 梯型 | 无机房电梯 |
| --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 国内一线品牌 |
|  | 额定载重量 | 1600公斤 |
|  | 额定速度 | 1.75米/秒 |
|  | 行程 | 14.5米 |
|  | 总楼层/服务楼层/门 | 4 / 4 / 4 |
|  | 轿厢类型 | 单开门 |
| 建筑尺寸 | 井道尺寸 | 2600毫米(宽) X 2300毫米(深) |
|  | 顶层高度 | 4800毫米 |
|  | 底坑深度 | 1950毫米 |
| 入口尺寸 | 类型 | 2扇中分自动门 |
|  | 尺寸 | 1100 毫米(宽) X 2300毫米(高) |
| 候梯厅门 | 厅门、门框 | 发纹不锈钢材质厅门4个 |
| 轿厢 | 轿厢尺寸 | 1900毫米(宽) X 1790毫米(深) X 2600毫米(高) |
|  | 轿门材质 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿壁 | 前壁：发纹不锈钢，侧壁：发纹不锈钢，后壁：发纹不锈钢 |
|  | 轿厢操作面板 | 液晶显示，银色发丝不锈钢抗指纹 |

附件一：   电梯参数表