项目内容

关键需求：

包括但不限于：

1、安排工程师7*24小时驻院服务，在医学装备部的统一领导下开展工作。

2、医疗设备管理全保服务，包含且不限于设备定期盘点、日常巡检、保养、维修、质控、操作培训和管理信息系统建设。

3、提供医疗设备全生命周期管理系统;能够与医院现有系统如HIS系统、LIS系统、PACS等系统进行对接；

4、纳入服务的设备价值约8000万；包括以下类别所有设备，CT/MR设备约40%、超声设备约20%、其他设备约40%。

5、提供项目涵盖的消耗品清单。

6、所有医疗设备及其配套设备更换的备件必须是原厂合格备件。

7、所有提供服务内容、服务标准必须不低于综合性三级医院管理要求。