附件1: 单价200元以下零配件列表

| 单价200元以下零配件列表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 零配件名称 | 规格型号 | 备注 |
| 1 | 奥瑞那模块 | OM622双输入 |  |
| 2 | 奥瑞那模块 | OM622单输入 |  |
| 3 | 奥瑞那模块 | OM611输入输出 |  |
| 4 | 消防电话分机 | DH9272 |  |
| 5 | 消火栓消防水带阀门 | DN65 |  |
| 6 | 奥瑞那感烟探测器 | 802A |  |
| 7 | 奥瑞那声光报警器 | OS831 |  |
| 8 | 奥瑞那感温探测器 | OT603 |  |
| 9 | 奥瑞那手动报警按钮 | OA610 |  |
| 10 | 奥瑞那消火栓按钮 | OX620 |  |
| 11 | 疏散指示灯 | 敏华电工 |  |
| 12 | 安全出口指示灯 | 敏华电工 |  |
| 13 | 应急照明灯 | 敏华电工 |  |
| 14 | 消防广播 | 三江 |  |
| 15 | 继电器 | DC24V |  |
| 16 | 灭火器箱 | 4KG*2 |  |
| ...... |  |  |  |
| 注：包含但不限于此范围，各供应商可提供至更多零配件，作为优先参考项之一。 |  |  |  |