附件1: 单价200元以下零配件列表

| 单价200元以下零配件列表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 配件名称 | 序号 | 配件名称 |
| 1 | 厅门钢丝绳组合 | 16 | 司机运行锁 |
| 2 | 厅门门吊轮 | 17 | 风扇开关锁 |
| 3 | 门机皮带 | 18 | 底坑急停开关 |
| 4 | 油杯 | 19 | 涨紧轮开关 |
| 5 | 接油盒 | 20 | 轿厢缓冲器开关 |
| 6 | 轿门偏心轮 | 21 | 限位开关 |
| 7 | 轿厢导靴靴衬 | 22 | 对重缓冲器开关 |
| 8 | 厅门偏心轮 | 23 | 外呼按钮 |
| 9 | 轿门门吊轮 | 24 | 厅门门锁 |
| 10 | 轿门钢丝绳绳轮 | 25 | 轿门门锁 |
| 11 | 三角锁 | 26 | 导轨油 |
| 12 | 三角锁组件 | 27 | 齿轮油 |
| 13 | 厅门滑块 | 28 | 急停开关 |
| 14 | 轿门滑块 | 29 | 底坑检修盒 |
| 15 | 基站锁 | 30 | 辅助接触器 |
| ...... |  |  |  |
| 注：包含但不限于此范围，各供应商可提供至更多零配件，作为优先参考项之一。 |  |  |  |