- 附件3.具体位置及需求

- 西院区老年病科康养中心加装防水项目

康养中心（西院区5楼）屋檐加装防水设施，217房门口天井漏水，加装防水设施。

- 西院区门诊三楼至住院部三楼天桥阳光挡雨棚维修项目

菱湖院区门诊3楼至住院部3楼天桥阳光棚采用PC中空隔热瓦材料，已使用近二十年，存在老化开裂、雨天漏水严重，造成连廊地面积水，地毯发霉，桥面钢板生锈，中药房中转库室内渗水墙壁发霉情况。。

- 监督所宿舍门口飘台及天面排水维修项目

原监督所楼（下角中路12号）为五层老式建筑，归属政府资产，一楼左侧为市二院药物治疗门诊，二至五楼为我院实(见)习生住宿用途。由于门口飘台及天面未做排水管道、雨天雨水直冲人行道及隔壁建筑，对路面行人和建筑安全造成严重影响,也给学生出入造成不便。为排除隐患，现需安装排水管道。

以上项目请自行勘察现场后进行报价并提供实施方案。