附件1设备清单

| 净化空调设备清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所在科室 | 型号 | 数量 |
| 1 | 日间手术室 | AHU-102 | 1台 |
| 2 | 供应室 | AHU-G301 | 1台 |
| 3 | 重症医学科ICU | AHU-308/AHU309 | 2台 |
| 4 | 手术室 | FAHU-301(新风机)AHU-301/AHU-302 AHU-303/AHU-304/AHU-305/AHU-306/AHU-307 | 8台 |
| 5 | 介入导管室 | AHU-101 | 1台 |
| 6 | 检验医学中心（PCR实验室） | RAU-01 | 1台 |