附件1

项目需求

1、现手术间1室为正、负压手术间，需设备更新，确保正、负压功能随时切换。

2、现手术间2室、5室均增加吊塔、无影灯。

- 现所有手术间内氧气、空气、负压管路及室内接头、插座重新更换、维护。

- 拟增加4间手术间需二氧化碳中心供气。

- 拟增加/升级手术室生活区、手术间门禁系统及对讲系统功能。

- 拟更换手术间地胶及生活区、更衣室地板更换为地胶；男更衣室区域扩大，增加衣柜数量。

- 拟扩大器械交换区域。

- 拟增加1个手术洗手池。

- 全部手术间室内压力监测表需整体移到手术间门外。

- 拟进行手术室走道脱落天花更换。