附件2: 统一报价表

| 序号 | 电梯品牌 | 出厂编号 | 层/站/门 | 载重（kg） | 额定速度 | 电梯类型 | 自编号 | 报价（元/月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东芝 | GA-121505-010 | 9/9 | 1600 | 1.75 | 消防兼污物电梯 | 东院区1号直梯 |  |
| 2 | 东芝 | GA-121362-020 | 11/11 | 1000 | 1.75 | 客梯 | 东院区2号直梯 |  |
| 3 | 东芝 | GA-121362-030 | 11/11 | 1000 | 1.75 | 客梯 | 东院区3号直梯 |  |
| 4 | 东芝 | GA-121362-040 | 10/10 | 1000 | 1.75 | 客梯 | 东院区4号直梯 |  |
| 5 | 东芝 | GA-121362-050 | 10/10 | 1000 | 1.75 | 客梯 | 东院区5号直梯 |  |
| 6 | 东芝 | GA-121362-060 | 10/10 | 1000 | 1.75 | 客梯 | 东院区6号直梯 |  |
| 7 | 东芝 | GA-121362-070 | 10/10 | 1600 | 1.75 | 医用梯 | 东院区7号直梯 |  |
| 8 | 东芝 | GA-121362-080 | 10/10 | 1600 | 1.75 | 医用梯 | 东院区8号直梯 |  |
| 9 | 东芝 | GA-121362-090 | 10/10 | 1600 | 1.75 | 医用梯 | 东院区9号直梯 |  |
| 10 | 东芝 | GA-121362-100 | 10/10 | 1600 | 1.75 | 医用梯 | 东院区10号直梯 |  |
| 11 | 东芝 | GA-121505-110 | 11/11 | 1600 | 1.75 | 消防兼污物电梯 | 东院区11号直梯 |  |
| 12 | 上海三菱 | 24ENE13-RAF-12 | 4/4 | 1350 | 1.75 | 客梯 | 东院区12号直梯 |  |
| 13 | 上海三菱 | 24ENE13-RAF-13 | 4/4 | 1350 | 1.75 | 客梯 | 东院区13号直梯 |  |
| 14 | 东芝 | GA-121362-170 | 3/3 | 1050 | 1.0 | 客梯 | 东院区14号食堂直梯 |  |
| 15 | 奥菱 | 130118009 | 2/2 | 200 | 0.4 | 杂物货梯 | 东院区15号食堂餐梯 |  |
| 16 | 奥菱 | 130118007 | 2/2 | 100 | 0.3 | 杂物货梯 | 东院区16号中药房货梯 |  |
| 17 | 东芝 | 33615034 | / | / | 0.5 | 扶梯 | 东院区17号扶梯1 |  |
| 18 | 东芝 | 33615035 | / | / | 0.5 | 扶梯 | 东院区18号扶梯2 |  |
| 19 | 东芝 | 33615036 | / | / | 0.5 | 扶梯 | 东院区19号扶梯3 |  |
| 20 | 东芝 | 33615037 | / | / | 0.5 | 扶梯 | 东院区20号扶梯4 |  |
| 21 | 美迪斯 | M2111335 | 2/2 | 1600 | 1.0 | 客梯 | 东院区感染科电梯 |  |
| 22 | 富士 | 23-0328-31 | 3/3 | 800 | 1.0 | 客梯 | 西院区山顶观光电梯 |  |
| 23 | 富士 | F2305014 | 4/4 | 2000 | 1.0 | 客梯 | 西院区门急诊电梯 |  |
| 24 | 富士 | F2310021 | 7/7 | 1600 | 1.0 | 客梯 | 西院区住院部1号直梯 |  |
| 25 | 富士 | F2309005 | 7/7 | 1600 | 1.0 | 客梯 | 西院区住院部2号直梯 |  |
| 26 | / |  | 21/21 | 1600 | 1.75 | 客梯 | 东院区二期1号直梯 |  |
| 27 | / |  | 20/20 | 1600 | 1.75 | 客梯 | 东院区二期2号-10号直梯（共9台） |  |
| 28 | / |  | 6/6 | 1600 | 1.75 | 客梯 | 东院区二期11号-12号直梯（共2台） |  |
| 合计 ： 元/年（ 元/36个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价范围包括①驻点东院区电梯维保人员1名，驻点时间为周一至周五（如遇法定节假日医院执行调休，则与医院调休时间同步）7：30-12：00、14：00-17：30，其余时间待班；提供 24 小时的紧急维修应急响应服务，供应商应保证支援维修保养人员在15分钟内到达医院指定位置。②负责采购人37台电梯按照电梯监管部门要求的各项检测、试验、校验、排查、保险、年度检验等所产生的费用并提供合格的检验检测报告；单价200元（含200元）以下的电梯零配件采购及更换；完成日常维护、保养、巡检、记录、应急抢修、维修和涉及相关专业配合工作所涉及的交通费、机械费、材料费、维保用油料、维保用易耗件、维保工程标识及工具所需费用、安装调试费、保险费、税金、管理费、驻点人员费等。 结算方式：每月按实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |