# 附件5：

惠州市中医医院心电信息管理系统

维保服务内容

| 序号 | 内容 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量保证期要求 | 为本项目提供质保服务和上门服务。并定期组织回访、检测、保养，对所售设备实行终身维护。终身提供技术支持和技术服务。 |
|  | 服务响应时间要求 | 配备相应的工程师，能够快速响应用户的服务要求，对于非设备性故障或一般性故障以及电话技术咨询。 |
|  |  | 所有设备出现故障，投标人电话支持响应两小时内。 |
| 2 | 保修期内的服务要求 | 对于设备及其它产品，在质保期内，除人为因素（如机械性损伤等）、不可抗力外，如果出现质量问题，将免费维修、更换、安装、调试。 |
| 3 | 备件服务要求 | 长期提供维修零部件；维修过程中所需的配件我方在接到通知后不超过7天即可送达买方； |
|  |  | 如果维修时间超过一周，要求提供备用设备给医院开展工作，直到原设备维修好能正常使用。 |
|  |  | 超过原设备保修期后的，投标人提供的维修及零部件费用，只按成本价收取。 |
|  |  | 故障的检测与排除： |
|  |  | 系统所有故障问题的检测和恢复均由投标人负责，并作现场测试和恢复。 |
|  |  | 系统设有远程监控系统，系统工程师可以在投标人随时来检查测试系统，预防故障的发生。 |
|  |  | 故障问题发生时，在用户电话咨询及有能力自行排除故障时，投标人将及时安排富有经验的工程师，利用有关工具和测试设备，检测问题所在，并及时提出解决方案。 |
| 4 | 文档归纳与整理要求 | 为方便系统的维护，由投标人免费提供详细的软件说明书、使用手册、简明操作手册、系统维护手册等文档资料。并在系统验收后提供各种设备的详细文档。 |
|  |  | 定期走访、回访与关怀服务 |
| 5 | 定期走访要求 | 要求投标人提供季度巡检，了解产品的质量、服务问题，调查工程实施和维护情况，听取用户意见，现场帮助用户解决实际应用中的问题，及时协调投标人各部门的分工协作以期提供全面的服务与支持。并依此作为投标人服务人员的综合评定和奖惩的重要依据和指标。 |
| 6 | 电话回访要求 | 对每一个报修请求，投标人需要有回访专员进行电话回访，征询用户需求的解决情况以及对服务的满意度情况，在对采购人进行关怀服务的同时，监督工程师的服务质量，并作为服务工程师重要的考评指标。 |
| 7 | 定期巡检要求 | 定期派工程师对系统进行系统巡检，现场对系统进行测试及优化，及时发现系统存在的故障或潜在的问题，提早消除故障隐患，确保系统安全、稳定、高效地运行。 |
| 8 | VIP服务要求 | 定期年检 |
|  |  | 对VIP医院实现全院，全流程，全设备的年检，以确保设备的稳定运行，不出现大范围，大面积的使用异常与流程中断。 |
| 9 | 定期培训要求 | 对VIP医院实现全院，全流程，全设备的年检，并根据年检结果针对科室不熟悉的流程进入再次培训。或进入更深层次的培训，以期让使用人员更加熟悉相应的流程。 |
| 10 | 个性化定制流程改进要求 | 对VIP医院实现全院，全流程，全设备的年检，并根据年检结果针对各个流程提供专业、全面、个性化定制的流程改进服务。 |