## （维保）
（维保）
序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 运维内容及备注
1 | 前端显示大屏 | 台 | 55 | （1）维护内容：排队叫号系统平台所有模块常规维护，保障医院排队叫号系统平台稳定运行。 （2）维护要求：供应商在双方协商规定的时间内完成院方排队叫号系统平台中出现的问题等，并且保证排队叫号系统平台的安全稳定运行。 （3）人员安排：供应商驻场一名或两名专业联系人，协调排队叫号系统平台维保的相关事宜。 （4）软件维护要求：供应商专业技术负责人负责与院方协调排队叫号系统平台维护的相关事宜，发现问题及时处理；响应时间为：7天×24小时的电话响应与支持；当不在日常工作时间发现问题时，不能远程解决问题时供应商专业技术负责人应1小时内到现场解决。 （5）硬件维护要求：供应商专业技术负责人负责与院方协调排队叫号系统平台维护的相关事宜，发现问题及时处理；工作时间要求供应商日常工作时间参照医院上班时间（每周一至周五共五天每天7个小时。）；响应时间为：7天×24小时的电话响应与现场支持；当不在日常工作时间发现问题时，不能远程解决问题时供应商专业技术负责人应1小时内到现场解决。 （6）紧急情况处理：遇到医院业务信息系统紧急情况，供应商驻场人员未能及时处理，务必安排有经验的工程师，协助院方信息工作人员紧急处理情况。 （7）巡检服务：提供本系统每季度年一次软件、硬件的巡检服务，进行保养性维护。提供的巡检服务内容包括本系统的性能检查、系统保养和日常维护等。
2 | 前端显示小屏 | 台 | 97
3 | 前端显数据盒子 | 台 | 32
4 | 显示叫号通道（大屏：165位；小屏：88位） | 位 | 301
5 | 数据传输设备（交换机） | 台 | 12
6 | 数据传输链路维护 | 套 | 6
7 | 管理系统软件 | 套 | 1

## 维保配件
维保配件
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 逻辑板（tcon板） | 42寸 | 块 | 1
2 | 逻辑板（tcon板） | 55寸 | 块 | 1
3 | 恒流板（高压板） | 42寸 | 块 | 1
4 | 恒流板（高压板） | 55寸 | 块 | 1
5 | 918mstv主板 | MSTV2-918 | 块 | 1
6 | R16主板 | PDA-R16/A33 | 块 | 1
7 | A64主板 | A64-P | 块 | 1
8 | 828主板 | MS828 A0 | 块 | 1
9 | Pad主板 | Mstar-pad | 块 | 1
10 | 801主板 | Mstv | 块 | 1
11 | 42寸-55寸电源板 | MP118FL | 块 | 1
12 | 19寸-22寸升压板 | JX-08D05 | 块 | 1
13 | 15.6-22寸电源板 | CP048D-2T01 | 块 | 1
14 | led32-mstv-gl电源板 | DQM080D | 块 | 1
15 | led42-mstv-gl电源板 | DQM080D | 块 | 1
16 | 15.6寸屏线 | L=300MM 铁氟龙 | 根 | 1
17 | 编码主板 | Mscn-918 | 块 | 1
18 | 19寸屏线 | 龙腾260屏线 | 根 | 1
19 | 42、47、55寸屏线 | 高清屏线 | 根 | 1
20 | 一体机内排线 | 国产 | 套 | 1
21 | 55寸一体机灯条 | 国产 | 根 | 1
22 | 42寸美声款灯条 | 国产 | 根 | 1
23 | 8欧2瓦喇叭 | 8Ω2W | 对 | 1
24 | 8欧5瓦喇叭 | 8Ω5W | 对 | 1
25 | 8欧10瓦喇叭 | 8Ω10W | 对 | 1
26 | 闪迪高速SD卡 | 8G | 个 | 1
27 | 全千兆交换机 | 24口 | 台 | 1
28 | 喇叭5090F | 10W | 个 | 1
29 | 高清线 | HDMI线（5米） | 条 | 1
30 | 安装服务 | 根据实际需求的选择：相关配套设施辅材（超五类网线（50米内）、跳纤、水晶头、扎带、螺丝、PC管、玻璃管、线槽（50米内）、电源面板、开关电源、空气开关、开关电源、电源线（50米内）、安装调试服务）完成本项安装服务工作的一切费用。 | 项 | 1 | 设备新增、迁移等其他需重新敷设电源、网络调试服务等。
备注：以上品目含（货零配件的购置和检修、安装、配送、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等）以及完成本采购项目的要求的服务项目工作的一切费用。